Отключения электроэнергии с 04 по 12.07.2019 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Л-20-16  | Озерное( только Карым) | 04.07.2019 | 9:00:00 | 17:30:00 | зам.оп.№111/100-111/137 |
| Л-20-11  | Соузга (до Черемшанки) | 05.07.2019 | 0:05:00 | 3:00:00 | Монтаж шлейфов на оп №117 |
| Л-20-16  | Озерное( только Карым) |   | 9:00:00 | 17:30:00 | зам.оп.№111/100-111/137 |
| ТП-14-10-1 | с. Рыбалка | 05.07.2019 | 9:00:00 | 17:00:00 | Замена силового тр-ра. Покраска корпуса |
| Л-14-7 ГЭСстрой |  с. Майма(о.Южный, пос.Гидростроителей, Энергетиков, Катунская, Рабочая, Молодежная, Солнечная, Автомобилистов, Папарде, пер. Олимпийский, Северный, Набарежная, Славянская, Ленина, Стоителей 14, пер.Спортивный, Школа№2) | 08.07.2019 | 9:00:00 | 17:30:00 | Устройство для наложения защ.заземления |
| Л-14-21 Кировская | Майма. (Березовая роща, Механизаторов, Строителей, Ленина, Мира, Трудовая, Юбилейная, Алтайская, Сырзаводская, Спортивный) |   | 9:00:00 | 17:30:00 | Устройство для наложения защ.заземления |
| Л-20-16 Озерное( только Карым)  | Озерное( только Карым) | 08.07.2019 | 9:00:00 | 17:30:00 | зам.оп.№111/100-111/137 |
| ТП-1-12-2 |  Филиал | 09.07.2019 | 9:00:00 | 17:30:00 |  Зам. провода А-16 на СИП на вводе |
| Л-1-12 Бирюля | с. Бирюля, Александровых, Сайдыс, Урлу-Аспак. | 11.07.2019 | 10:00:00 | 17:00:00 | Выправка опор №378/1, №385 |
| Л-14-14 ХПП | с. Майма(Промзона, Зональная, Энергетиков, Алтайская - начало) |   | 9:00:00 | 17:30:00 | Зам. пров. на СИП 3\*70 в прол.оп. 21-24 |
| Л-20-16  | Озерное( только Карым) | 11.07.2019 | 9:00:00 | 17:30:00 | зам.оп.№111/100-111/137 |
| ТП-1-8-29 |  с. Кызыл-Озек Вахтинская, Казарина Новоселов, Пушкина, Новый | 12.07.2019 | 9:00:00 | 17:30:00 | Покраска корпуса |
| Л-1-8 Кызыл-Озек | за к-Озёком до Карасука) |   | 9:00:00 | 17:30:00 | зам.оп.№271,290,291,294 |
| Л-20-16  | Озерное( только Карым) | 12.07.2019 | 9:00:00 | 17:30:00 | зам.оп.№111/100-111/137 |