О плановых отключениях  02 по 13 сентября 2019 г. дополнительно.

| Наименование ВЛ, ПС | Отключаемый участок (потребители) | План | Виды работы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата | Время |  |
| Л-14-23 «Майма» | с. Майма. ул.Нагорная. Ленина. | 31.08.19 | 10:00-17:00 | Установка реклоузла |
| Л-14-21 «Майма» | с.Майма. ул.Б-роща. Миханизаторов. Строителей. Мира. Трудовая. Юбилейная. Алтайская. Сырзаводская. Ленина (частично) пер.Спортивный. | 02.09.19 | 14:00-17:00 | Установка реклоузла |
| Л-1-12 «Бирюля» | с. Урлу-Аспак с. Сайдыс с. Александровка с. Бирюля Филиал | 04.09.19 | 09:00-17:30 | реконструкция линии |
| Л-20-16 «Озерное» | с. Карым | 04.09.19 | 09:00-17:30 | реконструкция линии, с отключением Р 20-16-8 |
| Л-1-12 «Бирюля» | с. Урлу-Аспак с. Сайдыс с. Александровка с. Бирюля Филиал | 05.09.19 | 09:00-17:30 | реконструкция линии |
| Л-20-16 «Озерное» | с. Карым | 05.09.19 | 09:00-17:30 | реконструкция линии, с отключением Р 20-16-8 |
| Л-14-10 «Соузга» | с. Рыбалка | 05.09.19 | 03:00-06:00 | Демонтаж шлейфов на оп.39, откл.Л-14-10, вкл. ЗНЛ Л-14-10, откл. Р-14-10-2, вкл. 2РСП-14-10-1 |
| Л-1-12 «Бирюля» | с. Урлу-Аспак с. Сайдыс с. Александровка с. Бирюля Филиал | 06.09.19 | 09:00-17:30 | реконструкция линии |
| Л-20-16 «Озерное» | с. Карым | 06.09.19 | 09:00-17:30 | реконструкция линии, с отключением Р 20-16-8 |
| Л-20-16 «Озерное» | с. Озерное. с. Карым | 06.09.19 | 09:00-16:00 | Врезка ТП 20-16-9 |
| Л-14-10 «Соузга» | с.Соузга. население отключатся не будет. | 06.09.19 | 10:00-17:00 | Замена опоры № 13 |
| Л-20-11 «Соузга» | Часть с.Манжерок, с.Черемшанка, с.Усть-Уба, т/б.Юность, с.Соузга | 09.09.19 | 12:00-14:00 | Демонтаж ПКУ, с отключением Р 20-11-8 |
| Л-14-25 «п.Катунь» | с.Карлушка, с.Дубровка, п.Катунь | 12.09.19 | 09:00-17:30 | Замена траверсы |
| Л-1-8 «Кызыл-Озек» | с. Карасук | 12.09.19 | 10:00-17:00 | Замена стоики опоры №288,№289, с откл. 2РСП-1-8-2 |
| Л-1-8 «Кызыл-Озек» | с. Карасук | 13.09.19 | 09:00-16:30 | Замена стоики опоры №288,№289, с откл. 2РСП-1-8-2 |