О плановых отключениях с 16 по 22 сентября и с 09 по 15 сентября 2019 г. дополнительно.

| Наименование ВЛ, ПС | Отключаемый участок (потребители) | План | Виды работы | Отключаемая мощность, МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата | Время |  |  |
| Л-1-8 «Кызыл-Озек» | с. Карасук | 16.09 | 10:00-17:00 | Замена стоики опоры №204,214,219,272. | 0,1 |
| Л-20-16 «Озерное» | с. Карым | 16.09 | 09:00-17:30 | Замена провода, с откл. Р 20-16-8, установка РИСЭ на ТП20-16-4 | 0,02 |
| Л-20-16 «Озерное» | с. Карым | 17.09 | 09:00-17:30 | Замена провода, с откл. Р 20-16-8, установка РИСЭ на ТП20-16-4 | 0,02 |
| Л-14-10 «Соузга» | с. Рыбалка | 17.09 | 03:00-06:00 | Демонтаж шлейфов на опоре №39, с откл Р-14-10-2,с вкл СП14-10-1 | 0,535 |
| Л-1-12 «Бирюля» | с. Урлу-Аспак с. Сайдыс с. Александровка с. Бирюля Филиал | 17.09 | 10:00-17:30 | Замена опор | 0,432 |
| Л-1-12 «Бирюля» | с. Урлу-Аспак с. Сайдыс с. Александровка с. Бирюля Филиал | 18.09 | 09:30-17:30 | Замена опор | 0,432 |
| Л-20-16 «Озерное» | с. Карым | 18.09 | 09:00-17:30 | Замена провода, с откл. Р 20-16-8, установка РИСЭ на ТП20-16-4 | 0,02 |