О плановых отключениях с 23 по 29 сентября и с 16 по 22 сентября 2019 г. дополнительно.

| Наименование ВЛ, ПС | Отключаемый участок (потребители) | План | Виды работы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата | Время |  |
| Майминский район |  |  |  |  |
| Л-1-12 «Бирюля» | с. Урлу-Аспак с. Сайдыс с. Александровка с. Бирюля Филиал | 19.09 | 09:00-17:30 | Замена оп№547,549 |
| Л-14-25 «п.Катунь» | с.Карлушка, с.Дубровка, п.Катунь | 23.09 | 09:00-17:30 | Замена траверсы оп№38/13 |
| Л-20-11 «Соузга» | Часть с.Черемшанка, т.базы | 25.09 | 09:00-17:00 | Выправка опор, с откл. Л-20-11, Р-20-11-17, с откл. Р-20-11-2, вкл. СП-14-10-1 |
| Л-20-11 «Соузга» | Часть с.Черемшанка, т.базы, с.Соузга | 26.09 | 03:00-06:00 | Разборка шлейфов на оп№116, с откл. Л-20-11, Р-20-11-17, вкл. СП-14-10-1 |
| Л-20-11 «Соузга» | Часть с.Манжерок | 26.09 | 09:00-17:00 | Выправка опор №26-29, №69-70,№112, вкл. СП-14-10-1, разобраны шлейфа на оп.№117 |
| Л-20-11 «Соузга» | Часть с.Черемшанка, т.базы, с.Соузга | 27.09 | 03:00-06:00 | Сборка шлейфов на оп№116, с откл. Л-20-11, Р-20-11-17, вкл. СП-14-10-1 |