## Лист1
№ | Категория заявки | Техническое место | Содержание работ | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения
1 | Неплановая | ТП-14-15-2 | Техн обслуживание | 2020-04-14 | 14:00 | 2020-04-14 | 17:30
2 | Неплановая | ТП-14-15-1 Майма ул Центральная Совхозная Ключевая Березовая | Монт кожух защ тр-ра доли масла | 2020-04-14 | 10:00 | 2020-04-14 | 15:00
3 | Неплановая | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-20-4-11 Барангол ул Чуйская | Замена опор №№ 8,8\1,8\2 | 2020-04-14 | 10:00 | 2020-04-14 | 17:00
4 | Неплановая | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-20-4-11 Барангол ул Чуйская, Песочны переулок | Зам дер.1-ст.опоры на ж\б опору | 2020-04-14 | 10:00 | 2020-04-14 | 17:00