О плановых отключениях 2020 года

| **Наименование ВЛ, ПС** | **Отключаемый участок (потребители)** | **План** | **Виды работы** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Время** |
| Л-20-14"Каянча" | Часть с.Манжерок, с.Н-Каянча, ОЭЗ Бирюзовая Катунь | 06.05 | 10:00-17:00 | ВЛ 10кВ. Л-20-14.Замена Р20-14-7,оп.23 |
| Л-14-25-9 | Дубровка ул. Сибирская | 06.05 | 10:00-17:00 | Уст адаптеров для ПЗ.Выпровка опор 2-15 |
| Л-14-25  | «п.Катунь»--с.Карлушка,Дубровка,п.Катунь | 07.05 | 09-00-17-30 | Установка разрядников РМК-20 оп8-38 |
| Л-14-25-9 | Дубровка ул. Сибирская | 08.05 | 10:00-16:00 | Пер-жка ,ремонт провода пр№11-15 |
|  14-23-4 В | Агроснаб | 08.05 | 10:00-16:00 | Установка ОПН-0,4кВ |
| Л-20-11 «Соузга» | т/б Юность, с.Черемшанка, с.Соузга. | 12.05 | 10:00-17:00 | Замена анкерной опоры |
|  14-23-4 В | Агроснаб | 12.05 | 10:00-16:00 | Покраска ТП |
| Л-1-23- 10 | с.Алфёрово ул. Центральная , Горная | 12.05 | 10-00-17-00 | Замена вводов оп№1-17 |
| Л-14-25  | «п.Катунь»--с.Карлушка,Дубровка,п.Катунь | 14.05 | 09-00-17-30 | Установка разрядников РМК-20 оп39-69 |
| Л-14-23 «СХТ» | ул.Нагорная,Ленина№64-129,Стяжкина,Шульги,Климкина,Энергетиков. | 14.05 | 11-00-14-00 | Врезка отпайки к фидеру на оп.12/13 |
| Л-20-4 | с. Барангол. п. Известковый.с. Усть-Муны. | 15.05 | 10:00-17:00 | Замена разьединителя вручную |
| Л-1-23-  | с.Алфёрово | 18.05 | 10-00-17-00 | Монтаж РКТП 1-23-10 на оп 335/1 |
| Л-1-8 -21  |  К-Озёк | 18.05 | 10-00-17-00 | Монтаж ОПН-10/04,кВ |
| 20-4-11 | Барангол | 19.05 | 10-00-17-00 | Кап ремонт ТП .Замена ТР-10-0,4 |
| Л-1-23 | с.Алфёрово | 19.05 | 10-00-17-00 | Монтаж РКТП 1-23-10 на оп 335/1 |
| Л-20-4 | с. Барангол. п. Известковый.с. Усть-Муны. | 20.05 | 12:00-14:00 | Проверка РЗА Л-20-4 Усть-Сема |
| Л-20-11 «Соузга» | т/б Юность, с.Черемшанка, с.Соузга. | 20.05 | 14:00-16:00 | Проверка РЗА Л-20-11 Соузга |
| Л-14-25  | «п.Катунь»--с.Карлушка,Дубровка,п.Катунь | 20.05 | 09-00-17-30 | Установка разрядников РМК-20 оп39-69 |
| Л-14-25  | «п.Катунь»--с.Карлушка,Дубровка,п.Катунь | 21.05 | 09-00-17-30 | Установка разрядников РМК-20 оп39-69 |
| Л-20-16 «Озерное» | с.Озерное, с.Карым | 21.05 | 10:00-12:00 | Проверка РЗА Л-20-16 Озерное |
| Л-14-7  | «Гэсстрой»- о.Южный,п.Гидростроителей,ул.Энергетиков,Катунская,Рабочая,Молодёжная,Солнечная,Автомобилистов,Папарде,пер.Олимпийский,пер.Северный,Набережная,Славянская,Ленина,пер.Спортивный,Строителей-14. | 21.05 | 10-00-14-00 | Демонтаж опор в охранной зонел ВЛ |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |