**О плановых отключениях с 07 февраля по 13 февраля 2020 г.**

| **Наименование ВЛ, ПС** | **Отключаемый участок (потребители)** | **План** | **Виды работы** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Время** |
| **Л-14-10 «Соузга»** | с. Соузга-ул.Солнечная.с. Рыбалка. | **07.02** | **10:00-13:00** | Демонтаж разъединителя оп.№218/3 |
| **Л-14-23-9 «Майма»** | с. Майма. ул. Ленина от 93 до 123. | **07.02** | **10:00-14:00** | Демонтаж разъединителя |
| **Л-14-25-9 «Дубровка»** | с. Дубровка. ул.Сибирская. Сиреневая. Сафронова. | **10.02** | **10:00-17:00** | Обрезка крон деревьев. |
| **Л-14-15-12** **«В-Карагуж»** |  с. Верх-Карагуж ул. Заречная. | **11.02** | **10:00-17:00** | Обрезка крон деревьев. |
| **Л-14-6 «Водозабор»** | с. Подгорное. | **13.02** | **11:00-15:00** | Регулировка стрелы провеса провода. |