РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ   МАЙМИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

УСТЬ-МУНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

_______________________ПОСТАНОВЛЕНИЕ_____________________________

№  21                                            с. Усть-Муны                                     от  15.11. 2017г

Об  утверждении муниципальной программы

«Комплексное развитие систем коммунальной

инфраструктуры Усть-Мунинского сельского

поселения на 2017-2020 годы и на период до 2025 года»

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным Законом РФ от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным Законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,  руководствуясь Уставом Усть-Мунинского сельского поселения,   постановляю:

- Утвердить  прилагаемую программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Усть-Мунинского сельского поселения на 2017-2020 годы и на период до 2025 года»

- Контроль за реализацией программы  возложить на главу Усть-Мунинского сельского поселения.

- Настоящее решение обнародовать в установленном порядке.

Глава Усть-Мунинского

сельского поселения                                                                               А.В.Ещев

Утверждена

Постановлением Усть-Мунинского сельского поселения Майминского района Республики Алтай                                                                                                                                                         от   15.11.2017 года №  21.

# Муниципальная программа
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры
Усть-Мунинского сельского поселения на 2017-2020 года и на период до 2025 года»

# 2017г

# Паспорт муниципальной программы
"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Усть-Мунинского сельского поселения на 2017-2020 года и на период до 2025 года»

| Наименование Программы | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Усть-Мунинского сельского поселения на 2017-2020 годы и на период до 2025 года» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный Закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Федеральный Закон РФ от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации»; - Федеральный Закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; - Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; - Генеральный план Усть-Мунинского сельского поселения, утвержденный Решением Усть-Мунинского сельского Совета депутатов от 28.12.2012г № 5-2; - Приказ Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 502 г. «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Заказчик Программы | Администрация МО «Майминский район», администрация Усть-Мунинского сельского поселения |
| Разработчик Программы | Администрация Усть-Мунинского сельского поселения |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация МО «Майминский район» |
| Исполнители Программы | Администрация МО «Майминский район», ресурсоснабжающие организации |
| Цели и задачи Программы | Цели Программы: Развитие систем коммунальной инфраструктуры (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод) в соответствии с текущими и перспективными потребностями муниципального образования, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния. |
| Важнейшие целевые показатели Программы | Целевыми показателями Программы являются: функционирование систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного строительства; предоставление качественных услуг для потребителей; улучшение экологической ситуации; техническая и экономическая доступность коммунальных услуг; повышение уровня жизни населения за счет строительства новых объектов коммунальной инфраструктуры |
| Ожидаемый конечный результат Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; 2. Перспективное планирование развития систем; 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации; 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Сроки реализации Программы | 1 этап: 2015-2019 годы; 2 этап до 2025 года |
| Контроль за исполнением Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляется: - администрацией муниципального образования «Майминский район»; - администрацией Усть-Мунинского сельского поселения |

# 1. Основания для разработки программы

Основаниями для разработки программы являются:

- Федеральный Закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Федеральный Закон РФ от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации»;

- Федеральный Закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Генеральный план Усть-Мунинского сельского поселения, утвержденный Решением Усть-Мунинского сельского Совета депутатов от 28.12.2012г № 5-2;

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

# 2. Цели и задачи совершенствования и развития коммунального комплекса сельского поселения

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Усть-Мунинского сельского поселения является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Усть-Мунинского сельского поселения является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных Программ организаций коммунального комплекса муниципального образования.

Основными задачами совершенствования и развития коммунального комплекса Усть-Мунинского сельского поселения являются:

инженерно-техническая оптимизации коммунальных систем;

взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем;

обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;

повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;

совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

# 3. Сроки и этапы реализации Программы

Период реализации Программы: 2 этапа.

1 этап: 2017-2020 годы;

2 этап: до 2025 года.

# 4. Механизм реализации целевой программы

Механизм реализации Программы включает следующие элементы:

разработку и издание муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения Программы;

- ежегодную подготовку и уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточнение затрат на реализацию программных мероприятий;

- размещение в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации поселка информации о ходе и результатах реализации Программы.

Управление и контроль за реализацией Программы осуществляет координатор – Администрация муниципального образования «Майминский район», администрация Усть-Мунинского сельского поселения.

Администрация сельского поселения контролирует и координирует выполнение программных мероприятий, обеспечивает при необходимости их корректировку, координирует деятельность по реализации основных мероприятий Программы, осуществляет мониторинг и оценку результативности мероприятий; организует размещение в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации сельского поселения информацию о ходе и результатах целевой Программы.

Реализацию Программы осуществляют исполнители.

Подрядные организации проходят отбор на выполнение работ, оказание услуг, согласно действующему законодательству Российской Федерации, и несут ответственность за качественное и своевременное выполнение.

Для обеспечения контроля и анализа хода реализации Программы муниципальный заказчик Программы ежегодно согласовывает уточненные показатели, характеризующие результаты реализации Программы, на соответствующий год.

# 5. Оценка ожидаемой эффективности

Результаты долгосрочной муниципальной целевой программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения на 2017 - 2025 гг. определяются с помощью целевых индикаторов.

Ожидаемыми результатами Программы являются улучшение экологической ситуации в сельском поселении за счет:

1. Технологические результаты:

- обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры поселения;

- ликвидация дефицита потребления тепло- водоснабжения, электроэнергии;

- внедрение энергосберегающих технологий;

- снижение удельного расхода условного топлива, электроэнергии для выработки энергоресурсов;

- снижение потерь коммунальных ресурсов.

2. Социальные результаты:

- рациональное использование природных ресурсов;

- повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- снижение себестоимости коммунальных услуг.

3. Экономические результаты:

- повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса поселка.

# 6. Система водоснабжения

Водоснабжение населенных пунктов сельского поселения организовано от централизованных систем, включающих водозаборные скважины и водопроводные сети, водоразборные колонки, а также от колодцев.

Наличие источников водоснабжения в населенных пунктах:

с. Усть-Муны – 3 водозаборные скважины:

- в районе ул. Нагорная («Чашина»), водопровод 1 км.

- в районе пер. Сосновый Бор, водопровод 2 км.

- микрорайон «Притор», водопровод 2 км.

пос. Известковый – 1 водозаборная скважина, водопровод 500 м:

пос. Карым – 1 водозаборная скважина, водопровод 500 м.

пос. Барангол – 1 водозаборная скважина, водопровод в стадии строительства (не введен).

Качество питьевой воды соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01. Систем очистки и водоподготовки воды не имеется.

Имеется зона санитарной охраны водозабора в Усть-Мунинском сельском поселении, в целях санитарно-эпидемиологической надежности в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.41110-02, в размере 30-50 метров.

Используется вода на хозяйственно-питьевые цели, пожаротушение и полив.

Водопроводные сети в с. Усть-Муны, пос. Известковый, пос. Карым водозаборные скважины, являются собственностью МО «Майминский район».

Существующие проблемы в работе и состоянии систем и источников водоснабжения:

- Большая нагрузка на насос в пер. Сосновый Бор (большое количество потребителей), часто выходит из строя.

- Частое промерзание колодцев и помещений с оборудованием (не достаточное утепление.

- Несвоевременный ремонт водопровода и оборудования.

# 7. Водоотведение

Централизованная канализация на территории поселения отсутствует. Хозяйственно-бытовые стоки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, утилизация из которых производится населением самостоятельно. Строительство централизованной канализации в ближайшей перспективе не планируется.

Дождевая канализация в деревнях - отсутствует. Отведение дождевых и талых вод осуществляется по рельефу местности в пониженных местах.

Вывоз жидких бытовых отходов осуществляется машинами.

# 8. Теплоснабжение

Централизованное теплоснабжение отсутствует из-за незначительного количества потребителей, в том числе социальной сферы, и является не рентабельным. В учреждениях имеются автономные котельные и электроотопление.

# 9. Электроснабжение

Количество КТП  на территории Усть-Мунинского сельского поселения:

- с. Усть-Муны – 8 (в районе ул. Кошурникова - 2 шт., пер. Школьный, пер. Сосновый Бор, ул. Березовая, ул.  Вишневая,  пер. Полевой, ул. Западная.

- пос. Барангол – 4 (ул. Чуйская, ул. Восточная, пер. Песочный, пер. Лесной)

- пос. Карым – 2 (ул. Молодежная, ООО»Карым»).

- пос. Известковый – (ул. Новая, ул. Прибрежная).

Существующие проблемы в работе и состоянии систем электроснабжения:

В с. Усть-Муны:

Частое отключение элекроэнергии в центральной части села из-за несвоевременного ремонта КТП (автоматы и т.д.)

пос. Барангол:

В существующей застройке не хватает мощности трансформатора;

Ветхая линия ЛЭП.

пос. Карым:

Ветхая линия ЛЭП.

пос. Известковый:

Частое отключение элекроэнергии в центральной части села из-за несвоевременного ремонта КТП (автоматы и т.д.)

# 10. Система обращения с отходами

Вывоз твердых бытовых отходов осуществляется на свалку ТБО, обслуживающая организация – ООО «Коммунальщик», место расположения: район пос. Черемшанка.

Тарифы:  стоимость 1 куб.м. ТБО  составляет  200 рублей за размещение ТБО и   200 рублей за вывоз, без учета транспортировки. Сбор и доставку ТБО осуществляет спецтехника ООО «Коммунальщик», оплата производится за счет средств бюджета поселения (по соглашению о передаче полномочий района).

Проблемы:

1) значительная по размерам территория поселения;

2) большие расстояния между малонаселенными пунктами;

3) большого количества мусора в летний период из-за туристов.

Возникающие несанкционированные свалки ликвидируются при наличии средств в местном бюджете.

# 11. Мероприятия программы и показатели

# 11.1. В системе организации водоснабжения

Для повышения надежности работы, обеспечения централизованным водоснабжением нового строительства на перспективных земельных участках и повышения экономической эффективности необходимы мероприятия:

- Завершение строительства и формление в собственность МО «Майминский район» объектов водопроводных сетей, водонапорной башни, скважины и т.д. в пос. Барангол;

- Капитальный ремонт и реконструкция системы водоснабжения в с. Усть-Муны, пос. Карым;

- Строительство дополнительной водозаборной скважины и  водопроводных сетей для обеспечения населения водой  в с. Усть-Муны в новом микрорайоне «Притор»;

- Строительство водозаборной скважины и  водопроводных сетей в новом микрорайоне  новостроек в пос. Изветсковый ул. Мраморная;

- Оснащение приборами учета расхода воды 100% потребителей.

11.2. В системе организации теплоснабжения

Для повышения эффективности работы предприятий и снижения энергозатрат необходимо провести    техническое    поэтапное перевооружение котельных и тепловых сетей. Для  надежной  эксплуатации  котлов    следует  полностью  заменить  существующие  сети теплоснабжения.  Перекладка  предизолированной  трубой  позволит  эксплуатировать  тепловые сети безаварийно около 50 лет, что существенно снизит расходы на их поддержание.

Замена  старых  насосов,  ресурс  которых  выработан,  на  новое  перспективное  экономичное насосное  оборудование  с  частотно-регулируемым  приводом  позволит  снизить  стоимость израсходованной эл. энергии.  При  соответствии тарифа  на  тепловую  энергию,  предприятие  производящее  тепло может  быть  недотационным,  т.е  самостоятельно    без  долгов  оплачивать  стоимость энергоносителей.

11.3. В системе электроснабжения

Для повышения надежности работы обеспечения бесперебойной работы линий электропередач  и повышения экономической эффективности, необходимы мероприятия:

- Установка дополнительного трансформатора в пос. Барангол, ремонт ЛЭП.

- Замена трансформаторов на более мощные в с. Усть-Муны (ул. Кошурникова), ул. Березовая.

- Установка дополнительного трансформатора в пос. Карым, ремонт ЛЭП

- Строительство электролинии в микрорайоне Притор (район новостроек).

11.4. В сфере обращения с отходами

Организация сбора и вывоза ТБО эксплуатирующей организацией

Заключение договоров эксплуатирующей организацией с населением на оказание услуги по  сбору и вывозу ТБО.

# 12. Планируемые расходы и источники финансирования программы

Перечень мероприятий и объемы финансирования носят прогнозный характер и утверждаются решением Совета депутатов на очередной финансовый год.

Для достижения цели и решения задач при реализации Программы могут использоваться следующие источники финансирования: средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, собственные средства предприятий, инвестиции.

# 13. Определение эффекта от реализации мероприятий
по развитию и модернизации систем коммунальной инфраструктуры

Реализация предложенных программных мероприятий по развитию и модернизации коммунальной инфраструктуры муниципального образования позволит улучшить качество обеспечения потребителей сельского поселения коммунальными услугами.

Так, модернизация системы теплоснабжения снизит уровень износа оборудования, а следовательно, сократит количество внеплановых отключений на тепловых сетях, повысит надежность работы теплоисточников, позволит эффективно использовать располагаемую мощность теплоисточников и, как следствие, сократится процент неэффективно работающих источников тепловой энергии, увеличится КПД тепловых мощностей.

Реализация мероприятий по модернизации и развитию системы теплоснабжения позволит:

- снизить степень износа разводящих и магистральных сетей теплоснабжения;

- снизить долю сверхнормативных потерь при транспортировке тепловой энергии;

- снизить количество внеплановых отключений на тепловых сетях (в год)- снизить степень износа оборудования в муниципальных котельных;

- повысить долю эффективно работающих котельных до 100%;

- повысить экономию средств, направленных на аварийно-восстановительные работы за счет сокращения внеплановых отключений;

- повысить экономию затрат на транспортировку тепловой энергии за счет снижения сверхнормативных потерь.

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения позволит:

- повысить уровень обеспечения населения централизованным водоснабжением;

- повысить уровень соответствия качества воды нормативным требованиям;

- снизить потери в сетях водоснабжения до 10%;

Непосредственная эффективность от реализации программных мероприятий определяется достижением запланированных показателей.

В конечном итоге эффективность выполнения программы будет выражаться в увеличении доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей санитарно-гигиеническим требованиям.

Результаты от реализации Программы будут выражаться в повышении надежности и эффективности систем водоснабжения за счет их модернизации и реконструкции, развитии систем забора и транспортировки воды, восстановлении систем водоподготовки, снижении уровня износа оборудования, использовании станций очистки воды, рациональном использовании энергии, сырья и материалов.

Реализация мероприятий по обеспечению населения электроэнергией:

- снизить норму потребления электрической энергии

- повысить максимально достигаемый объем электроснабжения

- повысить обеспеченность населения района централизованным электроснабжением до 100%;

- повысить наличие контроля качества товаров и услуг до 100%.

Реализация комплекса мероприятий программы по развитию и модернизации объектов, функционирующих в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, позволит:

- повысить долю отходов, размещенных с соблюдением норм природоохранного законодательства до 80%.

Таким образом, реализация мероприятий по модернизации и развитию коммунальной инфраструктуры сельского поселения актуальна и необходима.