О плановых отключениях с 19 по 29 августа 2019 г. дополнительно.

| Наименование ВЛ, ПС | Отключаемый участок (потребители) | План | Виды работы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата | Время |  |
| Л-14-6 «Водозабор» | с.Майма. Казначейство, водозабор, завод ТБО, КПП ГИБДД, Подгорное, В-Карагуж. | 19.08 | 14:00- 17:30 | Установка ПКУ |
| Л-14-7 «ГЭСстрой» | с. Майма. о.Южный, пос.Гидростроителей, Энергетиков, Катунская, Рабочая, Молодёжная, Солнечная, Автомобилистов, Папарде, пер. Олимпийский,Спортивный, Северный, Набережная,Славянская, Ленина,Строителей-14, Школа№2 | 19.08 | 09:30- 13:30 | Установка ПКУ |
| Л-14-15 | с. Верх-Карагуж | 19-08 | 13:00- 17:00 | Выправка опоры №85 |
| Л-20-16 «Озерное» | с. Озерное. Карым | 19.08 | 09:00- 17:30 | Замена опор №111/75. 111/130 |
| Л-14-21 «Кировская» | с. Майма. ул. Берёзовая-роща, Механизаторов, Строителей, Ленина, Мира, Трудовая, Юбилейная, Алтайская, Сырзаводская, Спортивный. | 20.08 | 14:00- 17:30 | Установка ПКУ |
| Л-20-16 «Озерное» | с.Озерное | 20.08 | 09:00- 17:30 | Замена опор №111 |
| Л-20-11 «Соузга» | Часть с.Черемшанка, т.базы, т.б.Юность, ДНП Катунь | 21.08 | 09:30-17:30 | Установка ПКУ, ОТКЛ Р20-11-17 ,ОТКЛ Р20-11-2, ВКЛ СП14-10-1 |
| Л-20-16 «Озерное» | с.Озерное | 21.08 | 09:30- 17:30 | Замена опор |
| Л-1-12 «Бирюля» | с. Урлу-Аспак с. Сайдыс с. Александровка с. Бирюля Филиал | 22.08 | 09:00-17:30 | Замена опор |
| Л-20-4 «Усть-Сема» | с.Манжерок, п.Известковый, с.Усть-Муны, с.Барангол | 22.08 | 09:30-17:30 | Установка ПКУ |
| Л-14-25 «п.Катунь» | с.Карлушка, с.Дубровка, п.Катунь | 23.08 | 09:00-16:30 | Установка устройств для наложения ПЗ на СИП |
| Л-14-4 «Ая» | с.Ая, с.Верх-Ая | 23.08 | 09:00-16:30 | Установка устройств для наложения ПЗ на СИП |
| Л-20-11 «Соузга» | Часть с.Манжерок, с.Черемшанка, с.Усть-Уба, т/б.Юность, с.Соузга | 23.08 | 03:00-06:00 | Разбор шлейфов на оп117 в сторону оп116, ОТКЛ В10 Л-20-11, ВКЛ ЗНЛ Л20-11, ОТКЛ Р20-11-17, ВКЛ 2РСП 14-10-1, ВКЛ СП 14-10-1 |
| Л-20-11 «Соузга» | Часть с.Манжерок, часть с.Соузга | 23.08 | 09:30-17:30 | Установка ПКУ, откл. Р-20-11-4, На оп.117 разобр шлейфа в стор.оп 116 |
| Л-20-16 «Озерное» | с. Озерное. Карым. | 23.08 | 09:00- 17:30 | Замена опор |
| Л-20-11 «Соузга» | Часть с.Манжерок, с.Черемшанка, с.Усть-Уба, т/б.Юность, с.Соузга | 24.08 | 03:00-06:00 | Сбор шлейфов на оп117 в сторону оп116, ОТКЛ В10 Л-20-11, ВКЛ ЗНЛ Л20-11, ОТКЛ Р20-11-17, ВКЛ 2РСП 14-10-1, ВКЛ СП 14-10-1 |
| Л-20-16 «Озерное» | с. Карым | 26.08 | 09:00-17:30 | Зам.опор: Д/Д Оп №111/75-111/130, с откл Р-20-16-3. Установка ДГУ на ТП 30-16-4 |
| Л-20-16 «Озерное» | с. Карым | 27.08 | 09:00-17:30 | Зам.опор: Д/Д Оп №111/75-111/130, с откл Р-20-16-3. Установка ДГУ на ТП 30-16-4 |
| Л-20-16 «Озерное» | с. Карым | 28.08 | 09:00-17:30 | Зам.опор: Д/Д Оп №111/75-111/130, с откл Р-20-16-3. Установка ДГУ на ТП 30-16-4 |
| Л-20-16 «Озерное» | с.Озерное, с. Карым | 29.08 | 09:00-17:30 | Зам.опор: с откл Р-20-16-8 |