О плановых отключениях с 17 по 21 декабря 2018г. и с 10 по 14 декабря 2018 г. дополнительно.

| Наименование ВЛ | Отключаемый участок (потребители) | План | Виды работы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата | Время |  |
| Л-14-14 «ХПП» | Часть с.Майма | 11.12 | 12:00-14:00 | Установка ПКУ |
| Л-1-22 «Северный» | п. Северный | 14.12 | 09:00-17:00 | Подключение ТП 1-22-2 |
| Л-14-6 «Водозабор» | Часть.с.Майма, с.Подгорное | 14.12 | 11:00-17:00 | По заявке потребителя «Казначейство» |
| Л-20-11 «Соузга» | Часть с.Соузга | 17.12 | 09:00-17:30 | Реконструкция, с откл Р 20-11-8 |
| Л-20-16 «Озерное» | с.Озерное, с.Карым | 18.12 | 10:00-17:00 | Установка доп. опоры в пр.оп№111/8-111/9, с откл. Р-20-16-1, установка РИСЭ на ТП 20-16-4 |
| Л-20-11 «Соузга» | Часть с.Соузга | 18.12 | 09:00-17:30 | Реконструкция, с откл Р 20-11-8 |
| Л-20-4 «Усть-Сема» | Т/б Катунь, п. Известковый, с.Муны, с.Барангол | 18.12 | 09:00-17:00 | Установка доп.опоры №20-22, с откл Р-20-4-2, установка РИСЭ на ТП 20-4-12 |
| Л-14-7 «Гэсстрой» | ГЭС, Катунская, Автомобилистов, Молодежная, О.Южный, Демьянова, Папарде, Водозабор, пер.Спотривный, Цветочная | 20.12 | 10:00-14:00 | Демонтаж, монтаж шлейфов на оп№91-93. |
| Л-1-12 «Бирюля» | с.Урла-Аспак, с.Александровка | 20.12 | 09:00-17:00 | Установка СП, с откл Р 1-12-3 |
| Л-14-21 «Кировская» | Часть с.Майма | 20.12 | 10:00-14:00 | Демонтаж, монтаж шлейфов на оп№91-93, уст.РИСЭ на ТП 14-21-11 |
| Л-20-11 «Соузга» | Часть с.Соузга | 20.12 | 09:00-17:30 | Реконструкция, с откл Р 20-11-8 |
| Л-14-21 «Кировская» | Часть с.Майма | 24.12 | 10:00-17:00 | Замена оп№91-93, уст.РИСЭ на ТП 14-21-11 |
| Л-14-7 «Гэсстрой» | ГЭС, Катунская, Автомобилистов, Молодежная, О.Южный, Демьянова, Папарде, Водозабор, пер.Спотривный, Цветочная | 24.12 | 10:00-17:00 | Замена оп№91-93 |
| Л-20-4 «Усть-Сема» | Т/б Катунь, п. Известковый, с.Муны, с.Барангол | 24.12 | 09:00-17:00 | Установка СП, с откл Р-20-4-2, Р 20-4-3, с вкл СП 21-1-2 |