О плановых отключениях с 18 июня по 24 июня 2018г и дополнительно с 11 по 17 июня.

| Наименование ВЛ | Отключаемый участок (потребители) | План | Виды работы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата | Время |  |
| Л-36-8 «Паспарта» | с.Паспарта, с.Балыктуюль | 14.06 | 13:30-16:00 | Выправка промежуточной опоры |
| Л-1-8 «Кызыл-Озек» | с. Кызыл-Озёк с. Карасук | 15.06 | 12:00-16:00 | Подключение потребителя 0,4кВ совместная подвеска |
| Л-1-12 «Бирюля» | с. Урлу-Аспак с. Сайдыс с. Александровка с. Бирюля Филиал | 15.06 | 10:00-13:00 | Замена масла в ячейке |
| Л-37-4 РП «Ортолык»-1 | с.Ортолык, с.Бельтир, с.Чаган-Узын | 15.06 | 10:00-14:00 | Выправка промежуточных опор |
| Л-36-6 «Райцентр» | с.Улаган | 15.06 | 10:00-14:00 | Регулировка РТП 36-6-1 |
| Л-26-19 «Курай» | с.Курай, с.Кызыл-Таш | 15.06 | 10:00-12:30 | Замена РЛНД 10 ЛР-26-19-3 |
| Л-28-14 «Райцентр» | с.Усть-Кан, Райцентр | 18.06-22.06 | 11:00-17:00 | КР на ВЛ-0,4кВ от ТП-28-14-4 в охр зоне, отключение с КРУН-10кВ до 1РСП-28-14-1 |
| Л-28-2 «Райцентр-2» | с.Усть-Кан, Райцентр | 18.06 | 11:00-11:40 | Питание Л-28-14(Р-28-14-4 до 2 РС-28-14-1) |
| Л-22-9 «Каспа» | с.Верх-Апшуяхта, с.Ороктой, с.Каспа | 18.06-22.06 | 10:00-17:30 | Замена опор №184, №199, №204, №296, №338 |
| Л-14-15 «Верх-Карагуж» | Часть с.Майма (кафе Жемчужина, ул.Алтайская, ул.Партизанская, ул.Лесная, т.ц.Реал, часть ул.Зеленая, пер.Школьный, ул.Заводская) | 18.06-22.06 | 13:00-17:00 | Реконструкция Л-14-15 оп№69-69/4, с откл Р-19-4-1 |
| Л-48-5 «Верх-Мута» | с. Усть-Мута, с. Келей, с. Верх-Мута | 19.06 | 10:30-17:00 | Замена анкерной опоры 161/1, Замена Р-48-5-2 |
| Л-18-3 «Турочак» | с.Турочак | 19.06 | 15:00-18:00 | Профконтроль УРЗА Л-18-3 |
| Л-18-4 «Тондошка» | с.Санькино, с.Тондошка, частьс.Турочак | 19.06 | 11:00-13:00 | Профконтроль УРЗА Л-18-4 |
| Л-18-5 «Турочак» | с.Каяшкан, часть с.Турочак | 19.06 | 09:00-11:00 | Профконтроль УРЗА Л-18-5 |
| Л-37-5 «М-Тархата» | часть села с.Кош-Агач, с.Мухор Тархата, с.Новый Бельтир | 19.06 | 10:00-14:00 | Перетяжка проводов |
| Л-26-19 «Курай» | с.Курай, с.Кызыл-Таш | 19.06 | 13:30-17:30 | Подключение по тех.присоединению |
| Л-16-6 «Ускуч» | с.Советское, часть с.Чоя, с.Ишинское, с.Ускуч | 19.06 | 10:00-13:00 | Подключение потребителя |
| Л-26-9 «Акташ» | часть с.Акташ | 21.06 | 13:30-17:30 | Подключение потребителя |
| Л-16-6 «Ускуч» | с.Советское, часть с.Чоя, с.Ишинское, с.Ускуч | 21.06-22.06 | 10:00-17:00 | Реконструкция ВЛ |
| Л-12-10 «Хоз.нужды» |  | 22.06 | 09:00-11:00 | Профвосстановление УРЗА Л-12-10 |