О плановых отключениях с 19 по 25 ноября 2018 г. с 26 ноября по 02 декабря 2018г..

| Наименование ВЛ | Отключаемый участок (потребители) | План | Виды работы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата | Время |  |
| Л-20-11 «Соузга» | Т.б. Манжерок, с.Черемшанка, с.Усть-Уба, т/б.Юность, часть с.Соузга | 19.11 | 09:00-17:30 | Замена опор,провода на СИП, с откл-Л-20-11,Р-20-11-2. |
| Л-1-12 «Бирюля» | с. Александровка, Урлу-аспак | 19.11 | 09:00-18:00 | Установка ПКУ, с откл Р-1-12-3 |
| Л 14-24 |  | 19.11 | 09:00-18:00 |  |
| Л-14-10 «Соузга» | с. Рыбалка | 20.11 | 09:00-18:00 | Установка ПКУ |
| Л-1-12 «Бирюля» | с. Александровка, Урлу-аспак | 20.11 | 09:00-18:00 | Установка СП, с откл. Р-1-12-3 |
| Л-20-4 «Усть-Сема» | Б.Катунь, п. Известковый, Муны, Барангол | 20.11 | 09:00-18:00 | Установка СП, с откл Р-20-4-2 |
| Л-20-4 «Усть-Сема» | Б.Катунь, п. Известковый, Муны, Барангол | 21.11 | 09:00-18:00 | Установка СП, с откл Р-20-4-2 |
| Л-14-15 «Верх-Карагуж» | Часть с.Майма (пер.Школьный, часть ул.Заводская, ул.Подгорная, ул.Зеленая, Новый Алгаир, Алгаирская начало Целинная, Совхозная, Ключевая, Партизанская), с.В-Карагуж | 21.11 | 09:00-18:00 | Установка ПКУ, |
| Л-14-16 «МЗЖБИ» | МЗЖБИ | 21.11 | 09:00-17:00 | Установка ПКУ |
| Л-1-8 «Кызыл-Озек» | с. Кызыл-Озёк с. Карасук | 22.11 | 09:00-17:00 | Установка ПКУ |
| Л-14-23 «СХТ» | с. Майма (ул.Энергетиков, ул.Нагорная, часть ул.Ленина конец, Б.Роща(ул.Стяжкина, Шульги, Климкина, Хохолкова)) | 22.11 | 09:00-18:00 | Установка ПКУ |
| Л-14-6 «Водозабор» | Водозабор, ТБО, Согласия, Глухарева, Карьерная, Кировская, Партизанская-2 | 22.11 | 10:00-17:00 | Замена РКТП 14-6-2 |
| Л-14-25 «п.Катунь» | с.Карлушка | 23.11 | 09:00-18:00 | Установка ПКУ, с откл. Р-14-25-2 |
| Л-14-7 «ГЭСстрой» | ГЭС, Катунская, Автомобилистов, Молодежная, О.Южный, Демьянова, Энегретиков (в сторону Карлушки) | 23.11 | 09:00-18:00 | Установка ПКУ |
| Л-20-15 «Манжерок» | с.Манжерок | 23.11 | 09:00-18:00 | Установка ПКУ |
| Л-20-16 «Озерное» | с.Озерное, с.Карым | 26.11 | 09:00-18:00 | Установка СП, с откл Р-20-16-3 |
| Л-14-15 «Верх-Карагуж» | Часть с.Майма (пер.Школьный, часть ул.Заводская, ул.Подгорная, ул.Зеленая, Новый Алгаир, Алгаирская начало Целинная, Совхозная, Ключевая, Партизанская), с.В-Карагуж | 26.11 | 09:00-17:00 | Монтаж кабеля оптиковолокна оп№91-№135 |
| Л-14-21 «Кировская» | Часть с.Майма (Олимпийская, Юбилейная, Трудовая, Строителей, Механизаторов, Мира, Сырозаводская, Березовая роща (5-ти этажки и старый частный сектор), Трудовая, Лесная (конец, половина), Ленина) | 26.11 | 08:00-09:00 | Демонтаж шлейфов на оп№144/1 |
| Л-14-21 «Кировская» | Часть с.Майма (Олимпийская, Юбилейная, Трудовая, Строителей, Механизаторов, Мира, Сырозаводская, Березовая роща (5-ти этажки и старый частный сектор), Трудовая, Лесная (конец, половина), Ленина) | 26.11 | 17:00-18:00 | Монтаж шлейфов оп№144/1 |
| Л-14-15 «Верх-Карагуж» | Часть с.Майма (пер.Школьный, часть ул.Заводская, ул.Подгорная, ул.Зеленая, Новый Алгаир, Алгаирская начало Целинная, Совхозная, Ключевая, Партизанская), с.В-Карагуж | 27.11 | 09:00-17:00 | Монтаж кабеля оптиковолокна оп№91-№135 |
| Л-20-4 «Усть-Сема» | с.Манжерок, п.Известковый, с.Усть-Муны, с.Барангол | 27.11 | 09:30-17:30 | Установка СП, с откл Р-20-4-2 |
| Л-14-21 «Кировская» | Часть с.Майма (Олимпийская, Юбилейная, Трудовая, Строителей, Механизаторов, Мира, Сырозаводская, Березовая роща (5-ти этажки и старый частный сектор), Трудовая, Лесная (конец, половина), Ленина) | 27.11 | 08:00-09:00 | Замена ТП. Переустройство фундамент |
| Л-14-21 «Кировская» | Часть с.Майма (Олимпийская, Юбилейная, Трудовая, Строителей, Механизаторов, Мира, Сырозаводская, Березовая роща (5-ти этажки и старый частный сектор), Трудовая, Лесная (конец, половина), Ленина) | 27.11 | 17:00-18:00 | Монтаж шлейфов оп№144/1 |
| Л-20-4 «Усть-Сема» | с. Усть-Муны, Барангол | 28.11 | 09:30-17:30 | Установка СП, с откл.Р-20-4-4 |
| Л-1-12 «Бирюля» | с. Урлу-Аспак с. Сайдыс с. Александровка с. Бирюля Филиал | 29.11 | 09:30-17:30 | Установка СП |
| Л-14-25 «п.Катунь» | .Карлушка, п.Катунь, с.Дубровка | 30.11 | 09:00-17:30 | Установка ПКУ, с откл. Р-14-25-2 |