Плановые отключения с 24 октября по 1 ноября

| Наименование ВЛ, ПС | Отключаемый участок (потребители) | План | Виды работы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата | Время |  |
| Л-14-24 «МРЗ» | ПМК, МЖБИ, СПТУ-49, 50Лет Победы, ул.Энергетиков, Нагорная, Биотехнологии | 24.10 | 10:00-13:00 | Замена существующей КТПс 10/0,4 кВ |
| Л-20-11 «Соузга» | ДНП «Чуйское» | 28.10 | 09:00-17:00 | Вырубка деревьев в пролете, с откл. Р-20-11-13 |
| Л-14-15 «Верх-Карагуж» | с.Верх-Карагуж | 30.10 | 09:00-17:30 | Ремонт РКТП 14-15-7, откл СП 14-15-2, откл Р 14-15-2 |
| Л-14-15 «Верх-Карагуж» | Часть с.Майма (Новый Алгаир, ул.Алгаирская) | 30.10 | 09:00-17:30 | Ремонт РКТП 14-15-2, откл СП 14-15-2, откл Р 14-15-6 |
| Л-20-11 «Соузга» | Часть с.Черемшанка, т.базы, ДПН «Чуйское» | 31.10 | 00:05-03:00 | Демонтаж шлейфов на оп№117 в ст.оп118, с откл. Л-20-11, Р-20-11-17, вкл. СП-14-10-1 |
| Л-20-11 «Соузга» | с.Соузга, с.Черемшанка, т.базы, ДПН «Чуйское», тб.Юность | 31.10 | 09:00-17:30 | Реконструкция с оп№133-257, сняты шлейфа на оп№117 в ст.оп118, откл. СП14-10-1 откл. 1РСП 14-10-1 |
| Л-14-15 «Верх-Карагуж» | с.Верх-Карагуж | 31.10 | 09:00-17:30 | Ремонт РКТП 14-15-7, откл СП 14-15-2, откл Р 14-15-2 |
| Л-1-8 «Кызыл-Озек» | с. Кызыл-Озёк, с. Карасук | 31.10 | 09:00-17:30 | Замена жб приставки |
| Л-20-11 «Соузга» | с.Усть-Уба, часть с.Черемшанка | 01.11 | 00:05-03:00 | Монтаж шлейфов на оп№117, откл. Р 20-11-17 |