|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория заявки | Название технического места | Содержание работ | Просимая дата отключения | Просимое время отключения | Просимая дата включения | Просимое время включения |
| Неплановая | ТП-20-16-2 **с Озерное -** Шефера, Ключевой, Заречная Светлая, Водопроводная, Центральная, пер. Прямой, пер. Новосибирский   | установка ПУ эл.эн. | **01.11.2019** | 9:00:00 | 01.11.2019 | 16:30:00 |
| Плановая | Л-20-11 **Соузг**а ( до Черемшанки)  | Монтаж шлейфов на оп№117 | **01.11.2019** | 0:05:00 | 01.11.2019 | 3:00:00 |
| Плановая | Л-20-11 **Соузга** ( до Черемшанки)  | Выправка опор в пр.оп. 1-100 | **06.11.2019** | 9:00:00 | 06.11.2019 | 17:30:00 |
| Неплановая | Л-20-11 **Соузга** | Вырубка деревьев в пролете | **06.11.2019** | 9:30:00 | 06.11.2019 | 17:00:00 |
| Плановая | Л-20-11 **Соузга** ( до Черемшанки)  | Демонтаж шлейфов оп.117 в ст.116 | **06.11.2019** | 3:00:00 | 06.11.2019 | 6:00:00 |
| Плановая | Л-20-11 **Соузга** | монтаж шл.оп№117 в ст. оп№116 | **07.11.2019** | 3:00:00 | 07.11.2019 | 6:00:00 |
| Плановая | Л-14-21 Кировская**Майма-** Березовая Роща**,**Трудовая, Лесная,ул. Социалистическая, Механизаторов,Октябрьская ,Строителей ,Ленина,Больница, МУП «Тепло»,Школа,Мира,Школа № ,Мира ,пер. Спортивный,Мира,Д/с "Медвежонок",Юбилейная,Сырзаводская,Автомобилистов Олимпийская, Березовая Роща,КНС, Зональная ,Лазурная,Алтайская | Разборка шлейфов на оп №92/2 | **07.11.2019** | 3:00:00 | 07.11.2019 | 6:00:00 |
| Плановая | Л-14-23 СХТ**Майма-** Стройкомплект, Стяжкина,Майма –молоко, Д/С "Ручеек",Ленина,АЗС «Ника»,Ленина,Нагорная ,Стяжкина,Климкина,Хохолкова, Вербитского , Б. Роща | Для разборки шлейфов на Л-14-21 | **07.11.2019** | 3:00:00 | 07.11.2019 | 6:00:00 |
| Плановая | Л-14-21 Кировская **Майма-** Березовая Роща,Трудовая, Лесная,ул. Социалистическая, Механизаторов,Октябрьская ,Строителей ,Ленина,Больница, МУП «Тепло»,Школа,Мира,Школа № ,Мира ,пер. Спортивный,Мира,Д/с "Медвежонок",Юбилейная,Сырзаводская,Автомобилистов Олимпийская, Березовая Роща,КНС, Зональная ,Лазурная,Алтайская | Демонтаж опор, провода с двух цепной | **07.11.2019** | 11:00:00 | 07.11.2019 | 16:00:00 |
| Плановая | Л-14-7 ГЭСстрой **Майма-**ТихаяПрибрежнаяДемьяноваЛенина КатуньскаяГидростроителейДетск. больницаСлавянскаяД/сад «Оленёнок»АТОН, ул.Мира, КотельнаяШкола №1Д/сад,ул.ЛенинаМаханизаторовСоциалистическаяРабочаяМолодежнаяМираСтроителей НабережнаяПапардеАвтомобилистовСолнечнаяул. ЦветочнаяТихаяНемцева | Демонтаж опор, провода с двух цепной | **07.11.2019** | 11:00:00 | 07.11.2019 | 16:00:00 |

**Отключения с 01.11.19 по 07.11.19 г.**